WDW-1E万能试验机配件清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 数量 | 存放位置 |
| 电子引伸计 | YYU-5/10-L | 1个 | 208-本台试验机柜子最下层-银色金属盒 |
| 平口夹块 | 0~7mm | 1套 | 208-本台试验机柜子最下层SmartTest纸盒 |
| 平口夹块 | 7~14mm | 2套 | 208-本台试验机柜子最下层SmartTest纸盒 |
| 圆口夹块 | 4~9mm | 1套 | 208-本台试验机柜子最下层SmartTest纸盒 |
| 圆口夹块 | 9~14mm | 1套 | 208-本台试验机柜子最下层SmartTest纸盒 |